## POLOZKOVY ROZPOCET
Položkový rozpočet
Automatický závlahový systém pro sportovní areál a regenerace trávníku fotbalového hřiště v Budiměřicích
Závlaha fotbalového hřiště - systém 24 postřikovačů (8 v ploše, 16 po obvodu), 2 na sekci
ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE, PRUŽNÉ PŘÍPOJKY | počet | cena/kus | cena celkem
| [ks] | [Kč] | [Kč]
Rotační postřikovač s trojtryskou | 24 | 0 | 0
připojovací koleno 1“ | 16 | 0 | 0
Swing pipe 1"- tříkloubová spojka | 8 | 0 | 0
ELEKTROVENTILY, VENTILOVÉ ŠACHTICE, ELEKTROINSTALACE | počet | cena/ks/m | cena celkem
| [ks/m] | [Kč] | [Kč]
El.mag. ventil 6/4" | 12 | 0 | 0
DBY vodotěsné konektory malé | 22 | 0 | 0
Ventilová obdélníková šachtice | 6 | 0 | 0
Kabely CYKY 2x1,5 mm2 | 15 | 0 | 0
Kabely CYKY 3x1,5 mm2 | 750 | 0 | 0
Těsnící materiál a drobný elektroinstalační materiál [soubor] | 1 | 0 | 0
OVLÁDACÍ JEDNOTKY, ČIDLA | počet | cena/kus | cena celkem
| [ks] | [Kč] | [Kč]
Ovl. jednotka, 12 sekcí, | 1 | 0 | 0
Dešťové čidlo | 1 | 0 | 0
HLAVNÍ UZÁVĚR - FILTRACE | počet | cena/kus | cena celkem
| [ks] | [Kč] | [Kč]
Hlavní uzávěr - kulový ventil 2" | 1 | 0 | 0
Šachta s nástavcem | 1 | 0 | 0
Filtr diskový 2" | 1 | 0 | 0
Soubor tvarovek a ostatních potřebných armatur [soubor] | 1 | 0 | 0
PE POTRUBÍ | počet | cena/m | cena celkem
| [m] | [Kč] | [Kč]
Potrubí PE-HD 63 mm - PN 12,5 | 24 | 0 | 0
Potrubí PE-HD 50 mm - PN 8 | 350 | 0 | 0
Potrubí PE-HD 40 mm - PN 8 | 600 | 0 | 0
MECHANICKÉ ŠROUBOVANÉ A ZÁVITOVÉ SPOJKY | počet | cena/kus | cena celkem
| [ks] | [Kč] | [Kč]
T – 63 | 1 | 0 | 0
SR 63x50 | 2 | 0 | 0
S - 63 | 3 | 0 | 0
S - 50 | 2 | 0 | 0
S - 40 | 2 | 0 | 0
K - 50 | 4 | 0 | 0
T – 50x50x50 | 6 | 0 | 0
DG 50 x 6/4" ven | 24 | 0 | 0
K - 50 x 6/4" ven | 6 | 0 | 0
T - 40 x 6/4" dov | 12 | 0 | 0
K - 40 x 1" dov | 8 | 0 | 0
K - 40 x 1" ven | 16 | 0 | 0
T - 6/4" FFF | 6 | 0 | 0
K - 6/4" FF | 6 | 0 | 0
nipl - 6/4" | 18 | 0 | 0
ZÁVLAHOVÉ KOMPONENTY CELKEM | Kč | bez DPH | 0
INSTALACE SYSTÉMU |  |  | cena celkem
[Kč]
Montáž zavlažovacího systému | 1 | 0 | 0
Strojní výkop drážkovačkou | 1 | 0 | 0
Ruční dočištění a výkop pro ventilové šachty | 1 | 0 | 0
Strojní loupání travního drnu (do 200 bm) | 1 | 0 | 0
Zásyp, odpovídající hutnění, úprava hrací plochy | 1 | 0 | 0
Provedení a zapojení elektroinstalace | 1 | 0 | 0
Zprovoznění a seřízení systému | 1 | 0 | 0
Doprava materiálu | 1 | 0 | 0
Doprava a ubytování osob | 1 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy,1.zazimování systému | 1 | 0 | 0
INSTALACE CELKEM | Kč | bez DPH | 0
DODÁVKA AUTOMATICKÉHO ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU | Kč | bez DPH | 0
Zkrápění tenisového kurtu (6 postřikovačů po obvodu), 1 sekce
ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE, PRUŽNÉ PŘÍPOJKY | počet | cena/kus | cena celkem
| [ks] | [Kč] | [Kč]
Rotační postřikovač nerezový + ochrana postřikovače antuka | 6 | 0 | 0
připojovací set | 6 | 0 | 0
ELEKTROVENTILY, VENTILOVÉ ŠACHTICE, ELEKTROINSTALACE | počet | cena/ks/m | cena celkem
| [ks/m] | [Kč] | [Kč]
El.mag. ventil 6/4" | 1 | 0 | 0
DBY vodotěsné konektory malé | 2 | 0 | 0
Ventilová obdélníková šachtice | 1 | 0 | 0
Kabely CYKY 2x1,5 mm2 | 30 | 0 | 0
Těsnící materiál a drobný elektroinstalační materiál [soubor] | 1 | 0 | 0
OVLÁDACÍ JEDNOTKY, ČIDLA | počet | cena/kus | cena celkem
| [ks] | [Kč] | [Kč]
Ovl. jednotka, 4 sekce | 1 | 0 | 0
Dešťové čidlo | 1 | 0 | 0
PE POTRUBÍ | počet | cena/m | cena celkem
| [m] | [Kč] | [Kč]
Potrubí PE-HD 50 mm - PN 8 | 30 | 0 | 0
Potrubí PE-HD 40 mm - PN 8 | 100 | 0 | 0
MECHANICKÉ ŠROUBOVANÉ A ZÁVITOVÉ SPOJKY | počet | cena/kus | cena celkem
| [ks] | [Kč] | [Kč]
T – 50x50x50 | 1 | 0 | 0
DG 50 x 6/4" ven | 3 | 0 | 0
T - 40 x 6/4" dov | 1 | 0 | 0
soubor ostatních tvarovek | 1 | 0 | 0
ZÁVLAHOVÉ KOMPONENTY CELKEM | Kč | bez DPH | 0
INSTALACE SYSTÉMU |  |  | cena celkem
[Kč]
Montáž zavlažovacího systému | 1 | 0 | 0
Strojní výkop drážkovačkou | 1 | 0 | 0
Ruční dočištění a výkop pro ventilové šachty | 1 | 0 | 0
Zásyp, odpovídající hutnění, úprava hrací plochy | 1 | 0 | 0
Provedení a zapojení elektroinstalace | 1 | 0 | 0
Zprovoznění a seřízení systému | 1 | 0 | 0
Doprava materiálu | 1 | 0 | 0
Doprava a ubytování osob | 1 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy,1.zazimování systému | 1 | 0 | 0
INSTALACE CELKEM | Kč | bez DPH | 0
DODÁVKA AUTOMATICKÉHO ZKRÁPĚNÍ TENISOVÉHO KURTU | Kč | bez DPH | 0
ČERPACÍ STANICE | počet | cena/kus | cena celkem
| [ks] | [Kč] | [Kč]
ponorné nerezové čerpadlo ZDS 10-31,3,6 l/s při 7 bar, 5,5 kW | 1 | 0 | 0
Rozvaděč – kompl.elektroinstalace, ochrany, softstart | 1 | 0 | 0
chladící plášť čerpadla | 1 | 0 | 0
Kabeláž, chráničky v objektu | 1 | 0 | 0
Drobný materiál (fitinky, upevňovací materiál…) | 1 | 0 | 0
Montáž | 1 | 0 | 0
Čerpací stanice celkem |  |  | 0
Dopouštění nádrže ze stávající studny | počet | cena/kus | cena celkem
| [ks] | [Kč] | [Kč]
ponorné čerpadlo do stávající studny | 1 | 0 | 0
Kabeláž (od rozvaděče k čerpadlu) v chráničce – stávající | 1 | 0 | 0
Potrubí PE 40 od čerpadla k nádrži – kpl | 1 | 0 | 0
Automatizace dopouštění, (sondy, hladinové relé, stykač, kabeláž)- set | 1 | 0 | 0
Montáž | 1 | 0 | 0
Dopouštění celkem |  |  | 0
Rekultivace trávníku | počet | cena/kus | cena celkem
| [m2 / tun / kg] | [Kč] | [Kč]
Chemický postřik proti plevelům | 7000 | 0 | 0
Prořezání + osetí +hnojení | 7000 | 0 | 0
Prořezání + dtto/sleva 2.řez/ | 7000 | 0 | 0
Pískování do cca 30 t. (tun) | 30 | 0 | 0
Hl. aerifikace duté hroty | 7000 | 0 | 0
Rozvláčení vynesené hmoty ocelovou sítí | 7000 | 0 | 0
Osivo (kg) | 80 | 0 | 0
Hnojivo typu NPK | 200 | 0 | 0
Křemičitý písek 02 (tun) | 30 | 0 | 0
Doprava | 1 | 0 | 0
Rekultivace trávníku celkem bez DPH |  |  | 0
REKAPITULACE CEN | počet | cena/kus | cena celkem
| [ks] | [Kč] | [Kč]
Automatický závlahový systém fotbalového hřiště | 1 | 0 | 0
Zkrápění tenisového kurtu | 1 | 0 | 0
Čerpací stanice | 1 | 0 | 0
Dopouštění ze stávající studny | 1 | 0 | 0
Rekultivace trávníku | 1 | 0 | 0
Celkem bez DPH |  | 0 | 0
DPH 21% |  |  | 0
Celkem s DPH |  |  | 0