## PP03246 - Gastro zařízení
{255eabe6-994e-4a4c-bf3e-506b215b7164}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt:
„Gastro - DS Budiměřice“ - PP03246 - Gastro zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Budiměřice, p.č. 11/23,19, okr. Nymburk |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Budiměřice, č.p.7, 28802 Budiměřice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29115744
|  | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |  |  |  | DIČ: | CZ29115744
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 34
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 34 |  |  | 21% | 7.14
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 41.14
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Gastro - DS Budiměřice
Místo: |  |  | Budiměřice, p.č. 11/23,19, okr. Nymburk |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Obec Budiměřice, č.p.7, 28802 Budiměřice |  |  | Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 34 | [11 empty] | -1
| D1 - MYTÍ A SKLAD TERMORTŮ | [5 empty] | 5
| D2 - VÝDEJNA JÍDLA | [5 empty] | 26
| D3 - JÍDELNA | [5 empty] | 3
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
„Gastro - DS Budiměřice“ - PP03246 - Gastro zařízení
Místo: |  |  | Budiměřice, p.č. 11/23,19, okr. Nymburk |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Obec Budiměřice, č.p.7, 28802 Budiměřice |  |  | Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 34 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 34
| D | D1 | MYTÍ A SKLAD TERMORTŮ |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 5
1 | K | 1 | mycí stůl se dřezem, dřezová vana, hloubka min. 300 mm, - pracovní deska se zadním límec, s prolisem, - tuhá svařovaná nerezová konstrukce, - výškově stavitelné nohy, - v přechodu na stěnu pracovní deska se zvýšeným lemem, - nerezové provedení, - rozměry: cca 1000x700x900 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra DN50 | [14 empty] | P | 1
2 | K | 1.1. | tlaková předmývací sprcha stolní, - s napouštěcím raménkem, - flexy pružinový oheb s vyvážením, - výška cca1000 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
3 | K | 2 | skladový regál, 4 - policový, roštové police, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - 4 x svařovaná police, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: cca 600x650x1800 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
4 | K | 3 | manipulační vozík, plošinový, - nerezové provedené gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - ocelová konstrukce, nosnost min. 200 kg, - plošinová plocha, , - 4 x otočná kolečka, 2 x bržděná, - rozměry: cca 900x550x600 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 8
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
5 | K | 4 | chladící skříň profesionální - nerezové provedení, objem 130 litrů, - uzamykatelná, ventilované chlazení, - roštové police, automatické odtávání, - termostatická regulace od 0 až 10 °C, - rozměry: 600x600x850 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 10
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | VÝDEJNA JÍDLA |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 26
6 | K | 6 | pracovní stůl, se spodní policí, se dřezem, prolis okolo dřezu, vč. otvoru na stolní baterii, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - pracovní deska v přechodu na stěny se zvýšeným límce, - spodní plná police pod dřezem, - svařovaná tuhá konstrukce, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: cca 1200x700x900 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 12
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra DN50 | [14 empty] | P | 1
7 | K | 6.1. | baterie stolní páková tlaková, výška snížená na 500 mm, - otočné raménko, - vyvažovací pružina, - směšovací na TV a SV | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 14
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
8 | K | 7 | změkčovač vody automatický, objem pryskyřice 5 litrů, kód č. 00006578, - nastavení regenererace, - napájení el. 230 V, - objem celkem 15 litrů (voda + tabletová sůl), - rozměry: 233x455x540 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
9 | K | 8 | průmyslový mycí stroj - nerezové provedení, typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta, počet programů: 5 - světlá výška dveří : 365, rozměr koše : 500 x 500, - spotřeba vody mycího cyklu : 2,1 - doba mycího cyklu : 60-120-150 - systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem - typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow - samočisticí cyklus: Ano - EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru - odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu - rozměry: 575x605x820 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra DN50 | [14 empty] | P | 1
10 | K | 8.1. | podstavec pod mycí stroj, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - vč. spodní úložné police na koše 500x500 mm, - výškově stavitelné nohy, - rozměry cca: 600x600x500 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 20
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
11 | K | 9 | skladový regál, 4 - policový, uzavřený, křídlové dveře - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - 4 x svařovaná police, - uzavřená skříň s obkladem, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: cca 800x500x1800 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 22
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
12 | K | 10 | pracovní stůl, se dřezem, 2 x zásuvka s plnovýsuvem, částečná spodní police, volný prostor pro instalaci chladící skříně - světlá výška 860 mm, - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - spodní plná police pod dřezem a pod zásuvkami, - vpravo 2 x zásuva s plnovýsuvem na GN 1/1, - výškově stavitelné nohy, - rozměry: cca 2100x700x900 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 24
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra DN50 | [14 empty] | P | 1
13 | K | 10.1. | baterie stolní páková, dřezová, hygienické loketní ovládání, - otočné raménko, - směšovací na TV a SV | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 26
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
14 | K | 11 | chladící skříň profesionální - nerezové provedení, objem 130 litrů, - uzamykatelná, ventilované chlazení, - roštové police, automatické odtávání, - termostatická regulace od 0 až 10 °C, - rozměry: 600x600x850 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 28
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
15 | K | 12 | nástěnná skříňka s policí, uzavřená posuvnými dveřmi, - nerezové provedené gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu, - rozměry cca: 1400x350x650 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 30
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
16 | K | 13 | univerzální stroj na přípravu svačinek - kovové provedení, - objem nerezové díže 5 litrů, - regulace chodu, 10 rychlostí, - vč. výbavy: metla, hák, míchač, zákryt díže, - rozměry cca: 345x389x434 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 32
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
17 | K | 14 | nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm hladký - typ nože: hladký - průměr nože : 220, tloušťka řezu : 0 - 14 - užitný řez : 195 x155, typ převodu: Šnekový, - materiál: hliník, ochranný kryt: průhledné plexisklo - bezpečnostní prvky: motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí kryt ostří z nerezové oceli transparentní ochrana prstů, - uložení stolu: Šikmé, tlačítko on/off: Ano, - omezení pro kontinuální práci: doba chodu bez omezení, - rozměry: 445x380x370 mm, - el. 0,14 kW / 230V | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 34
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
18 | K | 15 | výdejní udržovací teplotní lázeň, kapacita 2 x GN 1/1, spodní úložná police, pojízdné provedení, nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - kapacita 2 x GN 1/1 - hloubka 200 mm, - 2 x oddělené termostatické ovládání od +30 do +90 °C, - spodní police, - ovládácí panel na delší straně, - rozměry cca: 800x700x900 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 36
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
19 | K | 15.1. | gastronádoba GN 1/2-hl. 200, s úchyty - nerezové provedení, profesionální nádoby z nerez oceli CrNi 18/10 použitelné do 300 °C, - objem 11,5 litru (na přílohy, maso, omáčky, apod.) | ks | 2 | 1 | 2 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 38
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
20 | K | 15.2. | víko na GN 1/2, nerezové provedení - silikonové potravinářské těsnění - s výřezy na úchyty | ks | 2 | 1 | 2 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 40
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
21 | K | 15.3. | gastronádoba GN 1/3-hl. 200, s úchyty - nerezové provedení, profesionální nádoby z nerez oceli CrNi 18/10 použitelné do 300 °C, - objem 7,8 litru (na přílohy, maso, omáčky, apod.) | ks | 3 | 1 | 3 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 42
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
22 | K | 15.4. | víko na GN 1/3, nerezové provedení - silikonové potravinářské těsnění - s výřezy na úchyty | ks | 3 | 1 | 3 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 44
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
23 | K | 16 | pojízdný servírovací vozík, 3 police, typ SW, - nerezové provedené gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá konstrukce, - 3 x prolisovaná police, - 4 x otočná kolečka, 2 x bržděná, - rozměry: 850x550x940 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 46
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
24 | K | 17 | mikrovlnná trouba, kód l-m7, objem 20 litrů - nerezové nebo silver provedení s jedním magnetronem, - snadné elektronické ovládání, - velký průzor odolných dveří, vnitřní osvětlení komory, - snadné a přehledné digitální ovládání se zobrazením provozních hlášení na display, - zvukový signál ukončení vaření, - bezpečné uzamčení klávesnice, - rozměry: 440x340x260 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 48
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
25 | K | 17.1. | nástěnná police, - nerezové provedené gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - vč. úchytné konzole, - rozměry: cca 500x350x300 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 50
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
| D | D3 | JÍDELNA |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 3
26 | K | 18 | pojízdný servírovací vozík, 3 police, typ SW, - nerezové provedené gastronomická chromniklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - tuhá konstrukce, - 3 x prolisovaná police, - 4 x otočná kolečka, 2 x bržděná, - rozměry: 850x550x940 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 52
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
27 | K | 19 | termos na studené nápoje, tyn ZN, - nerezové provedení, - objem 12 litrů, s podstavcem, - vč. víka a dávkovacího kohoutu, - průměr 250 a výška 450 mm, | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 54
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1
28 | K | 20 | varný a udržovací termos nápojů stolní, typ WBD, - nerezové provedení, - objem 13,5 litrů, - dvouplášťové izolované provedení, - teplotně odizolovaná madla, - rozměry: průměr 295 mm, výška 500 mm | ks | 1 | 1 | 1 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 56
| P |  | Poznámka k položce: - dodávka gastra | [14 empty] | P | 1